牵引动力国家重点实验室安全管理制度

- 为保证师生实验安全和国家财产的安全，依据国家、四川省、学校关于安全管理的相关规定，结合本实验室实际情况，制定本管理制度。

第一条实验室实行安全准入制度。必须接受本实验室有关的安全风险、操作规程、应急处理等培训或提醒，方可进行实验操作,没有签定安全责任书不得上岗。

第二条 属于涉密项目的实验保密性安全按国家和学校有关要求管理。

第三条 涉及易燃、易爆、高温、高压、高速、电力、机械、配备贵重与精密仪器试验，都要根据保障安全进行实验教学的需要，科学、系统地分类制定相关实验安全操作规程，参加实验的师生必须严格遵守安全操作规程。

第四条 属于贵重精密仪器的实验设备必须按防火规范配足各类所需灭火器，要采取强有力的安全防范措施做好：防丢失、防事故、防盗窃，防火灾工作。

- 第五条 大型精密贵重仪器设备应做好运行记录。

- 第六条 按照《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《西南交通大学特种设备安全管理办法》等办法的有关规定，严格管理和使用特种设备，特种设备须取得使用登记证并定期进行检验合格。特种设备作业人员必须取得特种设备作业人员资格证书并定期审验。

- 第七条 有辐射性的实验工作场所，不得随便进入。

- 第八条 做好劳动防护工作，根据仪器设备危险性需要配备必要的防护用品和急救用品。

- 第九条 实验室禁止存放易燃、易爆杂物，进行完实验后，要及时清理实验垃圾，严禁堆放与实验室工作无关的物品，保证安全通道畅通。

第十条 导师对本人指导的研究生、科研团队负责人对本人率领的团队、实验指导教师对本人指导的学生，负有安全教育培训责任和安全责任。

第十一条 实验结束后，应关闭实验仪器设备，切断电源、水源、气源，整理好现场，方可离开。

- 第十二条 未经设备管理人员许可，任何人不得随意操作实验室内仪器设备。

- 第十三条 实验人员操作时应严格按照实验操作规程进行，出现异常现象应及时妥善处理，并根据实际情况上报试验研究部。

- 第十四条 实验过程中必须有人值守，离开实验室时必须暂停或终止实验，无法暂停或终止的，应委托适当人员值守。

- 第十五条 进行危险性实验操作或实验准备时，必须对可能发生的安全事故采取防范措施，做好安全防护，并有第二人员陪伴，陪伴者应能清晰并完整地观察操作的全过程。

- 第十六条 注意用电安全，禁止使用非实验用途的电加热器具，不得随意改造实验室电路、私接乱拉电线、超负荷用电，电源控制箱附近不得堆放物品。

- 第十七条 实验过程中安全事故时，应立即按照应急预案采取措施，迅速处理，制止事故扩大蔓延。同时应立即上报试验研究部，主动配合事故分析调查、善后处理，不得瞒报谎报，不得无故拖延。

- 第十八条 实验室定期有针对性地开展实验室安全教育和应急演练，各设备负责人要积极配合。

- 第十九条 试验研究部代表本实验室定期组织进行安全检查，落实安全防范措施，及时发现安全隐患，并限期整改，做好记录，各个设备责任人须积极配合进行整改。

- 第二十条 实验室是学校重要的教学科研场所，所有外来参观人员均需进行登记制度，并接受安全培训后方可参观。

第二十一条 每周在实验室网站上通报实验室安全情况。